## Resumen
TRAZABILIDAD FLAMA — cómo funciona en una hoja
Un número por recipiente desde el corte hasta la baja. Lo grabado cumple la norma; el código lleva a la historia.
Tema | Cómo se hace
Qué se graba | En el cuerpo, franja baja (pollera): texto legible «FLAMA S.A. · N° 26-000123 · 26» + cuño DPS 15 × 7 (IRAM 3523 / 3550 5.1; Res. 349/07 anexo IV; carros: + presión de ensayo) y un DataMatrix ECC 200 con el mismo n° de serie (GTIN del modelo + serie, formato GS1).
Con qué | Micropercusión Pannier ADP120160D (la que ya tiene manuales): graba texto, logos y códigos 2D en una ventana de 120 × 160 mm, marcado profundo pensado para seguir legible después del granallado y la pintura (ficha del fabricante). Se muda del puesto 6 («numerado de cúpula») a la salida de la guillotina 2 y graba la planchuela en plano. Carros: su marcadora del puesto 2.1 (confirmar con el proveedor que haga DataMatrix).
Cuándo | Al cortar: ahí nace el n° de serie y queda atado a la hoja y al lote de chapa. Después del grabado van el cilindrado, la soldadura y la prueba hidráulica (la PH valida la pared ya marcada).
Cómo se lee en planta | Lector DPM (para códigos grabados) fijo en PH, pintura, carga, etiquetado y despacho; uno de mano en recargas. Cada lectura deja fecha, puesto, operario y resultado.
Qué ve el cliente | La etiqueta lleva un QR impreso con el mismo n° de serie (GS1 Digital Link): se lee con el celular y abre la ficha del equipo con dos solapas, TÉCNICA y COMERCIAL, las dos con la historia.
Si se pierde la etiqueta | El recargador repinta (IRAM 3517-2 9.10) y la etiqueta se va, pero el grabado queda: lo lee con el lector DPM y reimprime el QR. El número nunca se pierde.
Quién ve qué | Público (QR): solapa comercial y técnica resumida. Recargador habilitado, inspector DPS/AGC (con usuario): solapa técnica completa y carga de servicios. FLAMA interno: además lotes, operarios y parámetros de máquina.
Qué norma lo pide | IRAM 3517-2:2020: sistema informatizado de seguimiento y trazabilidad del recargador, registro de 6 años por extintor (9.4.16) y n° de serie en la etiqueta de servicio (9.4.14). El DataMatrix y el QR se suman al grabado legible, no lo reemplazan.
Lo que falta confirmar
• Profundidad del grabado: prueba con piezas reales (grabar → cilindrar → granallar → pintar → leer). • DataMatrix de la marcadora de carros. • Con DPS: el cuerpo bajo como «pollera» en 1 kg y carros.

## Flujo
FLUJO — qué pasa en cada etapa y qué queda registrado
T = lo muestra la solapa técnica · C = la comercial · I = solo interno FLAMA.
N° | Etapa | Qué se hace | Medio | Qué queda registrado | Solapa
1 | Recepción de chapa | Se carga la hoja con su certificado | Remito y certificado | Proveedor, colada, espesor, certificado de calidad | I
2 | Corte y grabado | Guillotina 2 + Pannier: se graba la planchuela | Pannier ADP120160D | N° de serie, modelo, fecha, hoja y lote de chapa | T
3 | Conformado y soldadura | Cilindrado, soldaduras, encastre, bordón | Lector fijo | Fecha, soldador o máquina, lote de alambre y gas | I
4 | Prueba hidráulica | Ensayo al 100 % | Lector fijo + banco PH | Presión, tiempo, resultado; si falla, serie anulado | T
5 | Granallado y pintura | Terminación | Lector fijo | Fecha, lote de pintura | T
6 | Carga y presurizado | Polvo, válvula, N₂, ensayo de pérdidas | Lector fijo + balanza | Lote de polvo, masa de carga, presión, n° de válvula y manómetro, resultado de pérdidas | T
7 | Etiquetado | Etiqueta con QR del mismo serie; sello IRAM, oblea PBA | Impresora + lector | N° de estampilla IRAM, oblea, precinto | T
8 | Embalaje y despacho | Pallet y remito | Lector de mano | Pallet, remito, cliente, destino (CABA/PBA) | C
9 | Instalación | El cliente o el instalador escanea el QR | Celular | Propiedad y ubicación (opcional, la carga el cliente) | C
10 | Recarga y mantenimiento | Se escanea el grabado o el QR y se carga el servicio | Lector de mano o celular | Fecha, tipo de servicio, PH si hubo, marbete, tarjeta DPS/AGC, prestador | T y C
11 | Baja | Inutilización (IRAM 3517-2 9.12) | Lector de mano | Fecha, motivo, acta (anexo G) | T y C
Casos especiales
| Caso | Cómo entra al sistema
| Cilindro vendido vacío | Igual que el fabricado hasta la pintura (etapas 1 a 5) y despacho. Si después lo carga otro, el grabado sigue identificándolo
| Revendido | No se toca su marcado. En la recepción se carga el n° grabado por su fabricante, el lote y el remito, y se le pega la etiqueta con QR FLAMA
| Recarga de otra marca | Se carga su n° grabado y se le pega una etiqueta de servicio con QR
| Sustituto | Mismo QR; la solapa marca «sustituto habilitado» y a qué propiedad cubre

## QR - solapas
QUÉ MUESTRA EL QR — solapa TÉCNICA y solapa COMERCIAL (las dos con la historia)
Ejemplo inventado de un ABC 5 kg (celdas amarillas = datos de ejemplo).
SOLAPA TÉCNICA |  | SOLAPA COMERCIAL
Identificación |  | Identificación
N° de serie | 26-000123 | Equipo | Matafuego ABC 5 kg
Modelo | ABC 5 kg — IRAM 3523 | Apto para | Fuegos A, B y C
Fabricante | FLAMA S.A. | N° de serie | 26-000123
Fabricado | 03/2026 | Estado | VIGENTE
Grabado en el cuerpo | FLAMA S.A. · N° 26-000123 · 26 + DPS | Dónde está | Local 3, depósito (lo carga el cliente)
Fabricación |  | Garantía y certificados
Lote de chapa | LAF 1,6 · colada 4521 (Pradecon) | Sello IRAM | Sí — ver certificado
Prueba hidráulica de fábrica | 03/2026 · aprobada | Habilitación | DPS (PBA) / AGC (CABA)
Carga | Polvo ABC 60 · lote 2603-07 · 5,15 kg | Garantía | Según condiciones de venta
Presión | 1,4 MPa (N₂) | Próximos pasos
Válvula / manómetro | HZ M-30 n° 88412 / 1,4 MPa | Próxima recarga | 03/2027 — botón «pedir recarga»
Sello IRAM / oblea PBA | A 26 1111053 / 00457 | Próxima PH | 03/2031
Vencimientos |  | Reemplazo | 2046
Próxima recarga | 03/2027 | Contacto
Próxima PH | 03/2031 (cada 5 años, IRAM 3517-2 anexo E) | Servicio técnico | FLAMA S.A. — teléfono / WhatsApp / web
Fin de vida útil | 2046 (20 años, IRAM 3517-2 anexo E) | Comprado en | Distribuidor X, 04/2026
HISTORIA — vista técnica |  | HISTORIA — vista comercial
03/2026 | Fabricado · PH aprobada · carga 5,15 kg · FLAMA | 03/2026 | Fabricado y controlado
04/2026 | Despachado · remito 0001-00045 · PBA | 04/2026 | Entregado
03/2027 | Recarga anual · polvo recuperado + reposición · marbete 2027 · tarjeta DPS 12345 | 03/2027 | Recarga anual realizada
03/2028 | Recarga anual · repintado (IRAM 3517-2 9.10) · nueva etiqueta QR | 03/2028 | Recarga anual y pintura nueva
03/2031 | Recarga + PH aprobada · oblea de vencimiento de PH 2036 | 03/2031 | Recarga y prueba hidráulica aprobadas
Las dos solapas leen la misma historia; la comercial la cuenta en lenguaje del cliente y sin datos de proceso. Los lotes, operarios y parámetros de máquina quedan solo en la vista interna de FLAMA.

## Qué información da
QUÉ INFORMACIÓN TE DA EL SISTEMA (para FLAMA)
Lo que sale de juntar todas las lecturas por n° de serie.
Pregunta | Respuesta del sistema
¿De qué chapa salió este equipo? | Hoja, colada y certificado del proveedor (llamado a revisión por lote).
¿Qué pasó en cada puesto? | Fecha, operario o máquina y resultado de cada etapa; dónde se rechazó.
¿Cuántos fallaron la PH y por qué? | Rechazos por modelo, lote de chapa y soldador.
¿Dónde está cada equipo vendido? | Cliente, remito, destino y, si el cliente lo carga, la ubicación.
¿Cuándo vence cada uno? | Recarga, PH y vida útil: base para avisar y vender el servicio.
¿Quién hizo cada recarga? | Prestador, fecha, tarjeta DPS/AGC; registro de 6 años (IRAM 3517-2 9.4.16).
¿Es un equipo FLAMA verdadero? | El serie existe, coincide grabado y QR y no está dado de baja.
¿Numeración sin huecos? | Cada serie está fabricado, anulado (rechazo) o dado de baja: auditable.